## Лист1
Карта заказа № | теплосчетчика ТЭМ-104М - |  | (количество каналов)
Заказчик:
УНП:
(наименование предприятия, адрес, телефон/факс)
Класс точности теплосчётчика по СТБ EN 1434 (2 или 1)
Каналы | DN ППР, мм |  | Исполнение
1 канал (индукционный)
2 канал (индукционный)
Каналы | Тип ИП | DN ППР, мм |  | Исполнение
1 канал (частотно-импульсный)
2 канал (частотно-импульсный)
Комплектация (всего):
Количество комплектов (пар) ТСП, шт. пар / Длина Lпогр (85; 120; 210) |  |  |  |  | /
Количество дополнительных одиночных ТСП, шт. / Длина Lпогр (85; 120; 210) |  |  |  |  | /
Переходной кабель для подключения интерфейса RS-232С (ТЭМ-104 - АПД) (да/нет)
Кабель подключения USB-Flash накопителя | [5 empty] | да
Наличие источника питания ДИД | [5 empty] | да
Наличие модуля Ethernet (да/нет)
Наличие дополнительных дискретных входов/выходов (да/нет)
Комплектация узлом монтажным (да/нет)
или
Комплектация комплектом монтажных частей: прокладки паронитовые, монтажные фланцы, болты, шпильки, гайки (да/нет)
Комплектация прямолинейными участками (да/нет)
Комплектация кабелем подключения (да/нет):
Кабель подключения ППР (сигнальный) шт. / Длина L (2; 5; и т.д. кратно 5) |  |  |  |  | /
Кабель подключения ППР (возбуждение) шт. / Длина L (2; 5; и т.д. кратно 5) |  |  |  |  | /
Кабель подключения ТСП шт. / Длина L (2; 5; и т.д. кратно 5) |  |  |  |  | /
Шкаф теплосчетчика ШТ (да/нет)
Адаптер релейных выходов АРВ-02 (да/нет)
Модуль LTE (ТЭМ-104М(М1)
Схемы установки:
| Наименование схемы установки |  |  | Примечание
Система 1
Система 2
Система 3
Система 4
Количество приборов, шт.
Примечания
Должность, Ф.И.О. и мобильный
телефон заказчика
По карте заказа на предприятии–изготовителе составляется спецификация заказа теплосчетчика. Описание спецификации приведено в паспорте на теплосчетчик АРВС.746967.039.400М ПС.
СОГЛАСОВАНО: _______________________________________________

## Лист2 (hidden)
Количество каналов | Класс точности
1 | 1
2 | 2
3
4
Диаметр 1 канал | Диаметр 2 канал | Диаметр 3 канал | Диаметр 4 канал
15 | - | - | -
25 | 15 | 15 | 15
32 | 25 | 25 | 25
40 | 32 | 32 | 32
50 | 40 | 40 | 40
80 | 50 | 50 | 50
100 | 80 | 80 | 80
150 | 100 | 100 | 100
| 150 | 150 | 150
Тип 1 канал | Тип 2 канал | Тип 3 канал | Тип 4 канал
- | - | - | -
ПРПм | ПРПм | ПРПм | ПРПм
ПРП | ПРП | ПРП | ПРП
Тип ИП 3 канал | Тип ИП 4 канал
- | -
РСМ-05.05С | РСМ-05.05С
РСМ-05.05СМ | РСМ-05.05СМ
пар ТСП | одиночных ТСП | Выбор
- | - | да
1 | 1 | нет
2 | 2
3 | 3
4
длина | длина
- | -
85 | 85
120 | 120
210 | 210
Сигнальный | Возбуждение | Кабель ТСП | Длина
- | - | - | -
1 | 1 | 1 | 2
2 | 2 | 2 | 5
3 |  | 3 | 10
4 |  | 4 | 15
|  | 5 | 20
|  | 6 | 25
30
Система |  |  | 35
- |  |  | 40
Открытая |  |  | 45
Подача |  |  | 50
Обратка |  |  | 55
ГВС циркуляция |  |  | 60
Тупиковая ГВС |  |  | 65
Расходомер V |  |  | 70
Расходомер M |  |  | 75
НСО |  |  | 80
Подпитка НСО |  |  | 85
Источник |  |  | 90
Подпитка Источника |  |  | 95
Подача + Р |  |  | 100
Магистраль
Холод
Тепло/Холод